Додаток №2

до тендерної документації

Вимоги щодо предмету закупівлі

Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (25-50),

«код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 09110000-3 - Тверде паливо»

Вимоги до вугілля кам’яного:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні, якісні характеристики товару |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нижча теплота згорання(не менше) ккал/кг | Зольність на сухий стан палива, %- не більше ніж: | Загальна волога на робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| 1. | Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (25-50) | т. | 16,4 тонн | 7500 | 10 | 2 |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме:

1. Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників вугілля кам’яного, вимогам цієї тендерної документації.

2. Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого вугілля кам’яного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого вугілля кам’яного учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

3. Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоноване вугілля кам’яне та дійсного на дату подання тендерної пропозиції, виданий на ім’я виробника пропонованої продукції;

Додаткові умови:

-  Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. У разі невідповідності продукції в момент постачання або після виконання постачання умовам даної технічної документації Замовник має право припинити прийомку товару або вимагати заміни всієї партії товару яка не відповідає вимогам документації та в односторонньому порядку розірвати договір постачання.

- дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

- на всі документи видані не на ім’я учасника необхідно надати листи-дозволи на використання документів від власника документів, видані на ім’я учасника або постачальника учасника із вказанням номеру ідентифікатору закупівлі.

- розвантаження, доставка відбувається силами та за рахунок постачальника.