|  | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради від 16 травня 2024 року № 110 |
| --- | --- |

ПЛАН

заходів з підготовки підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

1. Забезпечити укладення договорів оренди та відшкодування витрат за комунальні послуги приміщень у будівлях за адресою: вул. ім. Грушевського, № 4 та № 5, селище Межова.

Начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: до 30.06.2024

2. Здійснити утеплення віконних відкосів ззовні.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

3. Забезпечити ущільнення та утеплення віконних і дверних отворів всередині будівлі.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

4. Перевірити наклейку відбивачів тепла між стіною і радіаторами опалення.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

5. Забезпечити облаштування віконних прорізів гардинами (жалюзями) до рівня підвіконня у межах проєкції віконних відкосів.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 02.10.2024

6. Здійснити аналіз стану утеплення горищ.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 29.08.2024

7. Провести гідравлічну промивку трубопроводів теплових мереж, систем теплопостачання.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

8. Провести випробування теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, із складанням відповідних актів.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

9. Провести поточний ремонт внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання, водозабірних приладів та каналізації на підприємствах, в установах, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

10. Забезпечити проведення технічного обслуговування систем газопостачання котелень, опалювальних пунктів, автономних котлів, проведення обстеження димохідних та вентиляційних каналів з отриманням відповідних актів.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.08.2024

11. Провести контрольно-вимірювальні роботи контурів заземлення, перевірки опору ізоляції електрообладнання.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.08.2024

12. Забезпечити проведення повірки лічильників природного газу, сигналізаторів загазованості, манометрів та термометрів у котельнях та топкових.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.08.2024

13. Забезпечити первинними засобами пожежогасіння та перезарядку вогнегасників, термін придатності яких закінчується.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

14. Провести ревізію вентиляційних систем котелень, топкових.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

15. Забезпечити накопичення палива у відповідності до технологічних потреб.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

16. Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює обслуговування та експлуатацію котельного обладнання згідно з графіками.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 30.09.2024

17. Забезпечити перевірку стану освітніх, лікувальних і підсобних приміщень, харчоблоків закладів освіти та медицини (в разі необхідності здійснити ремонтні роботи).

Керівники установ та закладів освіти, охорони здоров’я Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 31.08.2024

18. Розробити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи виконавчого комітету Межівської селищної ради

Термін: до 31.08.2024

19. Створити необхідний запас протиожеледних матеріалів і реагентів на осінньо-зимовий період.

Начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: до 30.09.2024

20. Підготувати машини та механізми, задіяні для очищення та посипання доріг в осінньо-зимовий період.

Директор комунального підприємства «Комунсервіс» Межівської селищної ради»;

начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: до 30.09.2024

21. Забезпечити визначення базового споживання теплової енергії, електричної енергії відповідно до наказу Державного комітету України з енергозбереження від 25 жовтня 1999 року № 91 «Про затвердження Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 березня 2000 року за № 175/4396.

Начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: до 30.09.2024

22. Продовжити використання комп’ютерної програми «Автоматизована система енергомоніторингу», з метою підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади;

начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: постійно

23. Здійснити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду, відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади

Термін: до 03.10.2024

24. Забезпечити дотримання завгоспами/особами, відповідальними за  проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів та води, раніше розроблених енергозберігаючих заходів у розрізі кожної юридичної особи.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади;

начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: постійно

25. На випадок аварійного відключення електричної енергії забезпечити котельні та топкові альтернативними джерелами енергії та паливом до них, з метою запобігання аварійних ситуацій у системах опалення.

Керівники підприємств, установ, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, комунального господарства Межівської селищної територіальної громади;

начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради

Термін: до 30.09.2024

________________________

| Начальник відділу будівництва, архітектури, благоустрою та житлово-комунального господарства Межівської селищної ради |  | Євген МАКАРА |
| --- | --- | --- |